扫描全能王创建

# 单一来源论证会签到表

项目名称：安陆市第二人民医院GE CT维修维保服务项目

2 0 2 5 年 9 月 1 6 日

日    期：

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业类别 | 身份证号码 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彼著者 | 孝感市结核病防活析 | 副生任医师 |  | 4222011973120508 | 2 13669020668 |
| 2 |  | 市中心医院 | 主经医呀 |  | 4209029720910105 | 5971199866 |
| 3 |  | 考感市中医院 | 主任医师 |  | 422228197007153 | 37899896 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

单一来源采购方式专业人员论证意见

| 专业人员信息 | 姓名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 职称： 副主任医师 |  |  |
|  | 工作单位： 孝感市结援病防治所 |  |  |
| 项目信息 | 项目名称：安陆市第二人民医院GE CT维修维保服务项目 |  |  |
|  | 供应商名称：武汉尚毅精实医疗科技有限公司 |  |  |
| 专业人员 论证意见 | 1.项目医院CT型号 GE ptima CT5209r0配套部件 高压油箱及高压线缆损坏后更换,必须与主机设备 相匹配。为避免其他品牌型号相关部件与现有主机 不兼容,影响设备正常稳定运行,建议采购原生产 家或授权代表投标的产品 2. 根据攻府采购法》第三十一条规定 (三)必须 保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求 需要继续从厚供应商处添购,满足单一来源 采购要求。 综上建议从学生产厂家或其授权的代理商 处添置项目部件。 |  |  |
| 专业人员签字 | 饭香醉 |  | 日期： 2025年9月16 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

扫描全能王创建

单一来源采购方式专业人员论证意见

| 专业人员信息 | 姓名： 吉六母 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 职称： 经原师 |  |  |
|  | 工作单位： 祝分中心的 |  |  |
| 项目信息 | 项目名称：安陆市第二人民医院GE CT维修维保服务项目 |  |  |
|  | 供应商名称：武汉尚毅精实医疗科技有限公司 |  |  |
| 专业人员 论证意见 | 安市第二人民医影射科一台GE eima 07520 pro 520p个首元油箱及首元对羟基 坏常更换与现有至机设备相匹配型宁配置. 为了不可随诊机正常立作需西制质型 牌一年配件 配件只有人购原生产可事接权代理 商投标的完品。 据《政府采购5》第三十条机是: 你证原有采们项目一致情或都务配真品群 结孩从原供应高处系约.满足单一来源放病 起原生家求其授权的代理商处置。 |  |  |
| 专业人员签字 | 胡 |  | 日期： 年 月16 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| 专业人员信息 | 姓名： 共华 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 职称： 主任造师 |  |
|  | 工作单位： 李感市中心迎院 |  |
| 项目信息 | 项目名称：安陆市第二人民医院GE CT维修维保服务项目 |  |
|  | 供应商名称：武汉尚毅精实医疗科技有限公司 |  |
| 专业人员 论证意见 | 本次采购的复灭油箱风高压线缆必 须与现有主机设备相匹孔,保证整机 系定的联合训试和创准,确保其完整性 兼容性.安全性与功能性,需考虑综合使用效能 其他品牌型号设备难以与现有主机设备相前 善,建设好与原生之厂家或授权代理商投产品 根据《政府购传》第三十一条规定:<三)必须 保证库有至少15项一致组织者服务已套的项一致服务要求,要求,看 要继续从原供应商处乔购,满足单一来源采购。 要求.建议从原生产厂家或其接权代理商处添置。 |  |
| 专业人员签字 | 田苏 华 | 日期： 2025 年 9月16日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。